Załącznik nr 1

Pieczątka firmowa Wykonawcy

DANE WYKONAWCY

Nazwa                       ..................................................................................................

..................................................................................................

Adres                        .................................................................................................

.................................................................................................

Nr tel                        .................................................................................................

NIP                            .................................................................................................

REGON                      .................................................................................................

E-mail                        .................................................................................................

Nr konta                    …..............................................................................................

Przedsiębiorstwo Gospodarki

Komunalnej Sp. z o.o.

w Lubartowie

FORMULARZ  OFERTA

- W nawiązaniu do zapytania cenowego na „Dostawa zestawu filtracyjnego 3 stanowiskowego z pompą eJet”  oferuję urządzenie  marki ………………….. model ……………….…..typ…………………….. za cenę: ................................................................... zł brutto, w tym  ………….% VAT.

- Udzielamy ………..….miesięcznej gwarancji na przedmiot zamówienia (minimum 24 miesiące).

- Serwis gwarancyjny i pogwarancyjny urządzenia znajduje się  (podać adres):

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

- Oświadczam, że uzyskałem wszelkie niezbędne informacje do prawidłowego przygotowania oferty i wykonania zamówienia. I oświadczam, że nasze urządzenie spełnia wszelkie parametry określone przez Zamawiającego w zapytaniu cenowym.

- Uważam się za związanego ofertą przez czas wskazany w Zapytaniu cenowym przez okres 30 dni od dnia otwarcia ofert.

- W przypadku wyboru oferty zobowiązuję się do zawarcia umowy w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.

- Oświadczam, że jest dopuszczone do obrotu na terytorium Polski i spełnia Normy wymagane przez Zamawiającego w Zapytaniu cenowym.

- Oświadczam, że oferowane urządzenie nie posiada wad ani usterek.

- Oświadczam, że jako Wykonawca wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO1 wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia  w niniejszym postępowaniu.**

- Stan prawny określony w dokumentach załączonych do oferty nie uległ zmianie od chwili ich wystawienia.

- Zastrzeżenia Wykonawcy: zgodnie z § 9 ust. 4 Regulaminu Wykonawca zastrzega, że niżej wymienione dokumenty składające się na ofertę nie mogą być udostępniane:

………………………………………………………………………………………………………………………………………...............……………………………………………………………………………………………………………………………………………......………………………………………………………………………………………….………………………………..........................

- Do oferty dołączam:

........................................................................................................................................................………........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

* Niepotrzebne skreślić

** W przypadku gdy wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych niż bezpośrednio jego dotyczących lub zachodzi wyłączenie stosowania obowiązku informacyjnego, stosownie do art. 13 ust. 4 lub art. 14 ust. 5 RODO treści oświadczenia wykonawca nie składa (usunięcie treści oświadczenia np. przez jego wykreślenie).

................................., dnia ..................

.....................................................................

(pieczęć i podpis osób/osoby

uprawnionych do reprezentacji Wykonawcy)

Załącznik nr 1

do formularza Oferty

Pieczątka firmowa Wykonawcy

Przedsiębiorstwo Gospodarki

Komunalnej Sp. z o.o.

w Lubartowie

| Lp. | Parametry – opis przedmiotu zamówienia | Podać konkretny parametr lub potwierdzenie (spełnia/nie spełnia; TAK/NIE) |
| --- | --- | --- |
| 1. | Dostawa zestawu filtracyjnego 3 stanowiskowego z pompą eJet |  |
|  | statyw trójstanowiskowy oraz 3 lejki stalowe z pokrywą (500 ml) |  |
|  | listwa stalowa umożliwiająca zamontowanie 3 lejków ze stali nierdzewnej o pojemności 500 ml mocowanych za pomocą klamer zaciskowych |  |
|  | króćców do montowania lejków wyposażonych w zawory odcinające |  |
|  | wykonanie ze stali nierdzewnej |  |
|  | możliwość sterylizacji w całości poprzez autoklawowanie do 134 ˚C (maks. 30 minut), wygrzewanie do 150 ˚C (maks. 2,5 godziny), opalanie płomieniem, innymi metodami zgodnie z ISO 8199 |  |
|  | pokrywki, lejki, listwa, podstawa pod filtry, klamry mocujące lejki i zawory wykonane ze stali nierdzewnej |  |
|  | stal nierdzewna polerowana ułatwiająca czyszczenie i opłukiwanie |  |
|  | możliwość rozbudowy zestawu umożliwiająca zamontowanie lejków szklanych o poj. 30 i 250 ml |  |
|  | łatwy demontaż lejka w przypadku zapchania membrany |  |
|  | łatwość obsługi dla osób prawo i lewo ręcznych |  |
|  | uszczelki wykonane z silikonu |  |
|  | szybkość filtracji 200 ml/min dla membrany 0,2 µm, 600 ml/min dla membrany 0,45 µm (przy zastosowaniu pompy o odpowiedniej próżni) |  |
|  | Wąż z szybkozłączami do połączenie zestawu z pompą eJet |  |
|  | lejki kompatybilne z filtrami membranowymi o średnicy 47 i 50 mm |  |
|  | króciec wylotowy szybkozłączka |  |
|  | powierzchnia filtracyjna 12,5 cm2 |  |
|  | podłączenie do próżni szybkozłączka |  |
|  | możliwość sterylnej wentylacji każdej z membran po filtracji |  |
|  | możliwość montażu lejków z tworzywa o poj. 250 ml |  |
|  | wąż silikonowy 2 mb |  |
|  | pompa perystaltyczna z próżnią maksymalną 0,4 bar (przy ciśnieniu zewnętrznym mak. 1 bar) |  |
|  | max. temperatura cieczy 5 - 80 °C |  |
|  | max. lepkość < 150 cSt |  |
|  | zabezpieczenie IP 64 |  |
|  | klasa zabezpieczanie III |  |
|  | masa pompy 1,43 kg |  |
|  | wymiary: 120 x 170 x 190 mm |  |
|  | materiał obudowy PTFE, ETFE, Polipropylen, EPDM |  |
|  | materiał części stycznych z cieczą: PTFE, ETFE, Polipropylen, EPDM, POM, PSU |  |
|  | złączki ułatwiające wpięcie i wypięcie węża |  |

................................., dnia ..................

.....................................................................

(pieczęć i podpis osób/osoby

uprawnionych do reprezentacji Wykonawcy)